| Vedlikehold | 2008/09 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fasadevask/maiing | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |
| Rehabilitering tak GH 2-32 |  |  |  |  | ٧ | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL-anlegg GH 2-32( riktig EL- sikring mot kabel) |  |  |  |  |  |  | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |  |  |  |
| Maling utvendig vinduer/dører |  | ٧ |  |  |  |  |  |  | ٧ | ٧ | ٧ |  |  |  |  |
| Maling utvendig trappehus (Edelgranveien) |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |
| Ventilasjon/rens av kanalar |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |
| Høytrykkspyling vannavløp |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |
| Montering av døråpnere Tun A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |
| Ny garasjeport Tun C |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |
| Maling garasjer innvendig |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilasjonsanlegg garasjer Tun B |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilasjonsanlegg garasjer A og C |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maling nye ventilasjonsskur (2018) |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ | ٧ |  |  |  |  |  |
| Nye avfallsskur |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oljing av nye avfallsskur |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  | ٧ |  | ٧ |  |  |
| Vannoppkomme GH Tun B |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |  |  |
| Vask/beising av utebod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |
| Elbil lading alle garasjer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |
| Nytt led-lysanlegg alle garasjer inkl. boder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |  |
| EL-kontroll fellesområder ink. varmegang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |  |
| Brannvern i fellesarealer røykvarsler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |
| Oppgradering alle heiser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |  |  |
| Utskift av rømningskilt i garasjer og i mellomgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |

V – gjennomført

0 – planlagt

2012 og 2013 er fjernet fra tabellen da det ikke ble gjennomført vedlikehold.